## Hoja5
PLANILLA DE COTIZACION
OBRA: |  | ILUMINACION CAMARA DE SESIONES |  | FECHA:
COMITENTE: |  | H. LEGISLATURA DEL CHUBUT
UBICACIÓN: |  | MITRE 550, RAWSON
|  |  |  | CANT. | PRECIO
1 | Tubos led inteligentes y retroadaptables, blancotemperatura de color, 4000% de 16 W, vida util 50,000hs, medidas 1200 x 25 mm, dimerizable e inalambrico. |  | U | 90
2 | Llave de punto inalambrica, tecla. |  | U | 8
3 | Luminaria estanca blanco neutro, de …...W dimerizable, IP 65 apertura 90°, vida util 50,000hs, inalambrica. |  | U | 18
4 | Luminarias de aplicar 60 x 60 cm blanca neutro, dimerizable, vida util 50,000 hs, inalambricas. |  | U | 8
5 | Gateway, controlador punto de enlace, dispositivo de red, diagnostico remoto y control externo. |  | U | 2
6 | Sensores, detectores y controladores de iluminacion |  | U | 2
7 | PEM, puesta en marcha y comandado de programacion. |  | U | 1
8 | TPR, 3 X 1,5" |  | MTS | 100
9 | Ficha macho polarizado, 2 x 10 A + T |  | u | 93
10 | Ficha hembras polatizadas |  | U | 93
11 | Liston metalico con zocalo para 2 tubos T8, |  | U | 81
12 | lISTON metalico con zocalo SIMPLE para 1 tubo T8, |  | U | 22
13 | Caños galvanizado 3/4 x 3mts |  | U | 12
14 | caños galvanizado 1" 1/2" x 3mts |  | U | 10
15 | Accesorios para caños galvanizados |  | GL. | 1
16 | Cajas de paso 10 x 5 cm de aluminio inyectado con conectores y presnsa cables |  | U | 20
17 | Gabinete metalico 400 x 300 x 160mm equipado con protecciones |  | U | 1
18 | Cable tipo Subterraneo 4x 10 mm2 |  | MTS | 35
19 | Cable Tierra amarillo y verde , c/u |  | MTS | 70
20 | Accesorios de montajes, elementos de consumo(tacos, tornillos, cintas, etc) |  | GL. | 1
21 | Mano de Obra, equipos |  | GL. | 1
22 | Puesta en funcionamiento |  | GL. | 1